| 1. | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III | m3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm | kg |
| 3. | Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany | t |
| 4. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II | m2 |
| 5. | głowiczka termukuczliwa SKE | szt |
| 6. | Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt |
| 7. | Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV | m |
| 8. | klamerka COT 36 | szt |
| 9. | konstrukcje mocujące | kg |
| 10. | Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 | szt |
| 11. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ASA 500-5BO+F1+K APATOR | szt |
| 12. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt |
| 13. | Oprawa BOYEN 1.70 70W 1xSON-T 70W SN II kombi | szt |
| 14. | Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50 mm | m |
| 15. | Osłona rurowa sztywna SRS fi 50mm | m |
| 16. | Osłona rurowa sztywna SRS fi 75mm | m |
| 17. | Piasek zwykły | m3 |
| 18. | Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | m |
| 19. | Słup stalowy ocynkowany "MABO" typ Mabo 08/60/4 | szt |
| 20. | System uziemień prętowych fi 17,2 mm | m |
| 21. | śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg |
| 22. | taśma stalowa 20x0,4mm COT 37.1 | szt |
| 23. | Uchwyt pętlicowo-śrub. UP 25-35 mm2 | szt |
| 24. | uchwyty stalowe odstępowe | szt |
| 25. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg |
| 26. | wysięgniki rurowe typ WKŁ 1,5/1,0 | szt. |
| 27. | Wysokoprężna lampa sodowa SON-T 70W E27 | szt |
| 28. | Zacisk odgałęźny SL 2.11 | szt |
| 29. | Złącze kontrolne płaskownik-drut czterośru | szt |
| 30. | Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp. | szt |
| 31. | Złączka do uziemień prętowych fi 17,2 mm | szt |